## Arkusz1
Załącznik 1A: Harmonogram remontów i serwisów jednostki kogeneracyjnej typu …….. w okresie 100 000 mth od chwili przekazania do uzytkowania.
L.p. | Nazwa przeglądu dla silnika (przykładowe czynności serwisowe) | Liczba godzin pracy jednostki kogeneracyjnej
|  | Codziennie | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 | 25500 | 27000 | 28500 | 30000 | 31500 | 33000 | 34500 | 36000 | 37500 | 39000 | 40500 | 42000 | 43500 | 45000 | 46500 | 48000 | 49500 | 51000 | 52500 | 54000 | 55500 | 57000 | 58500 | 60000 | 61500 | 63000 | 64500 | 66000 | 67500 | 69000 | 70500 | 72000 | 73500 | 75000 | 76500 | 78000 | 79500 | 80500 | 82000 | 83500 | 85000 | 86500 | 88000 | 89500 | 90500 | 92000 | 93500 | 95000 | 95000 | 96500 | 98000 | 99500
|  |  | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | R S | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | R G | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | RS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | P 11 | P 12 | P 13 | P 14 | P 15 | R G | P 1 | P 2 | P 3 | P 4
1 | Przegląd codzienny
2 | Oględziny zewnetrzne
3 | Kontrola układu sterowania jednostki
4 | Kontrola baterii akumulatorów
5 | Kontrola szczelności/połączeń śrubowych
6 | Wymiana oleju smarnego
7 | Wymiana filtrów oleju smarnego
8 | Wymiana filtra gazu
9 | Wymiana świec zapłonowych
-
-
-
-
-
-
n - 2 | Wymiana łożysk silnika
n - 1 | Wymiana wału silnika
n | Protokół przeglądu serwisowego / remontu | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: P 1 to P 15
Koszt części zamiennych |  | PLN
Koszt części szybkozużywających się.
Czynności dodatkowe + części i materiały eksploatacyjne
Oleje i smary
Koszty przejazdów i delegacji
Inne koszty eksploatacyjne
Łączny koszt serwiwsu/ remontu. |  | PLN
Łączny koszt serwisów w okresie 36 miesięcy |  | PLN
Koszt mediów (woda, energia elektryczna, ciepło).
Łączne koszty eksploatacyjne w okresie 5 lat od chwili oddania do uzytkowania. |  | PLN
Koszt Remontowe. |  | PLN
UWAGA: Koszty eksploatacyjne należy podać przy założeniu eksploatacji jednostki kogeneracyjnej przy obciążeniu nominalnym, biorąc do analizy: cenę netto energii elektrycznej w wysokości 330,00 zł/MWh, cenę netto ciepła w wysokości 46,28 zł/GJ oraz cenę wody w wysokości 3,00 zł/m3.
UWAGA: Koszty materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i czężci szybkozużywajacych się należy podać na podstawie aktualnych cen producenta. Ceny części będą podane jako ceny częśći orygnalnych zastosowanych w dostarczanej jednostce kogeneracyjnej. Zuzycie oleju będzie obejmowało koszty jego wymiany jak również koszty normalnego eksploatacyjnego jego zużycia.
UWAGA: Wszystkie rubryki są do wypełnienia przez Wykonawcę - czasokres serwisów, remontów, oznaczenie serwisu, oznaczenie remontu, czynności serwisowe i remontowe