SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

KOD 45111300-1

Roboty rozbiórkowe

Zawartość:

1.        Część ogólna

1.1.      Przedmiot ST

1.2.      Zakres stosowania ST

1.3.      Zakres robót objętych ST

1.4.      Określenia podstawowe

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

2.        Materiały

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów

3.        Sprzęt

3.1.      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

3.2.      Sprzęt do wykonania robót

4.         Transport

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.       Transport materiałów z demontaży i rozbiórek

5.        Wykonanie robót

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót

5.2.      Rozbiórki nawierzchni betonowej                                                                                                                  5.3.      Rozbiórki podbudowy placu manewrowego

6.        Kontrola jakości robót

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2.      Kontrola jakości robót rozbiórkowych

7.        Obmiar robót

7.1.      Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót

8.        Odbiór robót

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót

8.2.      Rodzaj odbioru

9.        Podstawa płatności

9.1.      Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności

10.      Przepisy związane

10.1    Rozporządzenia

1.    Część ogólna

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontaży, wchodzących w zakres zadania pn. „Budowa budynku kontenerowego z przeznaczeniem na laboratorium badawcze – na terenie zakładu  „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99.

1.2.   Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania Ogólne”

1.3.   Zakres robót objętych ST

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres prac demontażowych i rozbiórkowych są:

-  rozebranie nawierzchni placu manewrowego kostki brukowej betonowej

-  rozebranie podbudowy betonowej placu

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych jw. są:

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                i definicjami podanymi w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5.

2.     Materiały

2.1.   Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.2.

Podczas robót rozbiórkowych nawierzchni placu, należy zwrócić uwagę na jak największy odzysk materiałów (kostki brukowej betonowej), gdyż nieuszkodzona kostka może być użyta do ponownego ułożenia nawierzchni placu.

## 3.      Sprzęt

3.1.    Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.3.

3.2.    Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe,

- szlifierki elektryczne,

- piły do cięcia betonu

- dłuta elektryczne

- odkurzacze,

- młotki udarowe

lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru

4.     Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz.4.1.

4.2.   Transport materiałów z demontaży i rozbiórek

Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac zgodnie z ustaleniami pkt. 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.  Gruz i odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Materiały użyteczne powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.

5.     Wykonanie robót

5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji  organizację i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórką nawierzchni uwzględniając bieżącą pracę zakładu.

5.2.    Rozbiórka nawierzchni placu manewrowego z kostki brukowej betonowej

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują rozebranie na obszarze robót:

-  nawierzchni betonowej z kostki brukowej betonowej.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Rozebraną kostkę należy złożyć obok, w miejscu bezpiecznym do ponownego ułożenia

5.3.    Demontaż podbudowy betonowej placu.

Roboty demontażowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Po wykonaniu prac, materiał z rozbiórki załadować na środki transportowe i wywieźć na  składowisko lub w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

6.      Kontrola jakości robót

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 6.

6.2.    Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów, przeznaczonych do powtórnego wykorzystania.

7.      Obmiar robót

7.1.    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 7.

8.      Odbiór robót

8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 8.

8.2.     Rodzaj odbioru

Roboty związane z demontażami i rozbiórkami podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót.

9.      Podstawa płatności

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 9.

10.     Przepisy związane

10.1	  Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U.  2010.109.719).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. 2018.963).