Wykaz urządzeń sprężarkowni.

- Dmuchawa FPSPOMAX – 2 szt.:

- Typ: DR 130T – 3,5 – SIT – D – Np. – 05

- Wydajność: 25,13 [m3/min];

- Max spręż: 30 [kPa];

- Moc silnika: 18,5 [kW];

- Wykonanie: Ex.

- Filtr gazu – 4 szt.:

- POLDE z wkładami celulozowymi DN200;

- Typ: PKF 200.6.400.C1200;

- Typ wkładu: WG 10.152.390 – 4 szt;

- Pmax = 6 [bar];

- Tdop = 50 [ºC].

- Łapacze płomieni – 8 szt.:

- Typ: PPK – 50 – 200 – 200;

- Dn 200.